## Slide 1
第9章 阻抗和导纳
首 页
本章重点
变换方法的概念
9.1
复数
9.2
相量
9.3
相量的性质
9.4
基尔霍夫定律的相量形式
9.5
三种基本元件的VCR形式
9.6
阻抗和导纳的引入
9.7
相量模型的引入
9.8

## Slide 2
并到后面章节一并讲解
变换方法的概念
9.1

## Slide 3
1. 复数的表示形式
F
b
Re
Im
a
o

|F|
下 页
上 页
代数式
指数式
极坐标式
三角函数式
9.2 复数
返 回

## Slide 4
几种表示法的关系：
或
2. 复数运算
加减运算 —— 采用代数式
下 页
上 页
F
b
Re
Im
a
o

|F|
返 回

## Slide 5
则 F1±F2=(a1±a2)+j(b1±b2)
若 F1=a1+jb1， F2=a2+jb2
图解法
下 页
上 页
F1
F2
Re
Im
o
F1+F2
-F2
F1
Re
Im
o
F1-F2
F1+F2
F2
返 回

## Slide 6
乘除运算 —— 采用极坐标式
若 F1=|F1|  1 ，F2=|F2|  2
则:
下 页
上 页
模相乘
角相加
模相除
角相减
返 回

## Slide 7
例1
解
下 页
上 页
例2
解
返 回

## Slide 8
旋转因子
复数 ejq =cosq +jsinq =1∠q
F• ejq
F
Re
Im
0
F• ejq

下 页
上 页
旋转因子
返 回

## Slide 9
+j, –j, -1 都可以看成旋转因子。
特殊旋转因子
Re
Im
0
下 页
上 页
注意
返 回

## Slide 10
9.12 正弦量与有效值
1. 正弦量
瞬时值表达式
i(t)=Imcos(w t+y)
t
i
0
T
周期T 和频率f
频率f ：每秒重复变化的次数。
周期T ：重复变化一次所需的时间。
单位：赫(兹)Hz
单位：秒s
正弦量为周期函数 f(t)=f ( t+kT )
下 页
上 页
波形
返 回

## Slide 11
正弦电流电路
激励和响应均为同频率的正弦量的线性电路（正弦稳态电路）称为正弦电路或交流电路。
正弦稳态电路在电力系统和电子技术领域占有十分重要的地位。
研究正弦电路的意义
正弦函数是周期函数，其加、减、求导、积分运算后仍是同频率的正弦函数；
正弦信号容易产生、传送和使用。
下 页
上 页
优
点
返 回

## Slide 12
正弦信号是一种基本信号，任何非正弦周期信号可以分解为按正弦规律变化的分量。
对正弦电路的分析研究具有重要的理论价值和实际意义。
下 页
上 页
结论
返 回

## Slide 13
幅值 (振幅、最大值)Im
(2) 角频率ω
2. 正弦量的三要素
(3) 初相位y
单位： rad/s ，弧度/秒
反映正弦量变化幅度的大小。
相位变化的速度，反映正弦量变化快慢。
反映正弦量的计时起点，常用角度表示。
i(t)=Imcos(w t+y)
下 页
上 页
返 回

## Slide 14
同一个正弦量，计时起点不同，初相位不同。
一般规定：| | 。
 =0
 =/2
 =－/2
下 页
上 页
i
o
t

注意
返 回

## Slide 15
例
已知正弦电流波形如图，＝103rad/s，
1.写出 i(t) 表达式；2.求最大值发生的时间t1
t
i
o
100
50
t1
解
由于最大值发生在计时起点右侧
下 页
上 页
返 回

## Slide 16
3. 同频率正弦量的相位差
设 u(t)=Umcos(w t+y u), i(t)=Imcos(w t+y i)
相位差 ：j = (w t+y u)- (w t+y i)= y u-y i
规定： | |  (180°)
下 页
上 页
等于初相位之差
返 回

## Slide 17
j >0， u超前i j 角，或i 滞后 u  角, (u 比 i 先到达最大值)；
j <0， i 超前 u j 角，或u 滞后 i j 角, i 比 u 先
到达最大值）。
下 页
上 页
返 回
 t
u, i
u
i
yu
yi
j
o

## Slide 18
j ＝ 0， 同相
j = (180o ) ，反相
特殊相位关系
 t
u
i
o
 t
u
i
o
= p/2：u 领先 i p/2
 t
u
i
o
同样可比较两个电压或两个电流的相位差。
下 页
上 页
返 回

## Slide 19
例
计算下列两正弦量的相位差。
下 页
上 页
解
不能比较相位差
两个正弦量进行相位比较时应满足同频率、同函数、同符号，且在主值范围比较。
结论
返 回

## Slide 20
4. 周期性电流、电压的有效值
周期性电流、电压的瞬时值随时间而变，为了衡量其平均效果工程上采用有效值来表示。
周期电流、电压有效值定义
R
直流I
R
交流 i
物理意义
下 页
上 页
返 回

## Slide 21
下 页
上 页
均方根值
定义电压有效值：
正弦电流、电压的有效值
设 i(t)=Imcos( t+ )
返 回

## Slide 22
下 页
上 页
返 回

## Slide 23
同理，可得正弦电压有效值与最大值的关系：
若交流电压有效值为 U=220V ， U=380V
其最大值为 Um311V Um537V
下 页
上 页
注意
工程上说的正弦电压、电流一般指有效值，如设备铭牌额定值、电网的电压等级等。但绝缘水平、耐压值指的是最大值。因此，在考虑电器设备的耐压水平时应按最大值考虑。
返 回

## Slide 24
测量中，交流测量仪表指示的电压、电流读数一般为有效值。
区分电压、电流的瞬时值、最大值、有效值的符号。
下 页
上 页
返 回

## Slide 25
9.3 相量
1. 问题的提出
电路方程是微分方程：
两个正弦量的相加：如KCL、KVL方程运算：
下 页
上 页
R
L
C
+
-
uC
iL
u
+
-
返 回

## Slide 26
i1
i1+i2 i3
i2
w
w
w
角频率
同频的正弦量相加仍得到同频的正弦量，所以，只需确定初相位和有效值。因此采用
正弦量
复数
下 页
上 页
I1
I2
I3
有效值
 1
 2
 3
初相位
变换的思想
 t
u, i
i1
i2
o
i3
结论
返 回

## Slide 27
造一个复函数
对 F(t) 取实部
任意一个正弦时间函数都有唯一与其对应的复数函数。
无物理意义
是一个正弦量 有物理意义
3. 正弦量的相量表示
下 页
上 页
结论
返 回

## Slide 28
F(t) 包含了三要素：I、  、，
复常数包含了两个要素：I ,  。
F(t) 还可以写成
复常数
下 页
上 页
正弦量对应的相量
相量的模表示正弦量的有效值
相量的幅角表示正弦量的初相位
注意
返 回
有效值相量
振幅相量

## Slide 29
同样可以建立正弦电压与相量的对应关系：
已知
例1
试用相量表示i, u .
解
下 页
上 页
例2
试写出电流的瞬时值表达式。
解
返 回

## Slide 30
在复平面上用向量表示相量的图
相量图
下 页
上 页

q
+1
+j
返 回

## Slide 31
同频率正弦量的加减
相量关系为：
下 页
上 页
结论
同频正弦量的加减运算变为对应相量的加减运算。
返 回
9.4 相量线性性质和微分性质

## Slide 32
i1  i2 = i3
下 页
上 页
例
返 回

## Slide 33
借助相量图计算
+1
+j
首尾相接
下 页
上 页
+1
+j
返 回

## Slide 34
正弦量的微分、积分运算
微分运算
积分运算
下 页
上 页
返 回

## Slide 35
例
用相量运算：
把时域问题变为复数问题；
把微积分方程的运算变为复数方程运算；
可以把直流电路的分析方法直接用于交流电路。
下 页
上 页
R
i(t)
u(t)
L
+
-
C
相量法的优点
返 回

## Slide 36
① 正弦量
相量
时域
频域
相量法只适用于激励为同频正弦量的非时变线性电路。
③相量法用来分析正弦稳态电路。
正弦波形图
相量图
下 页
上 页
注意
不适用
线
性
线
性
w1
w2
非
线性
w
返 回

## Slide 37
9.5 基尔霍夫定律的相量形式
同频率的正弦量加减可以用对应的相量形式来进行计算。因此，在正弦电流电路中，KCL和KVL可用相应的相量形式表示：
流入某一结点的所有正弦电流用相量表示时仍满足KCL；而任一回路所有支路正弦电压用相量表示时仍满足KVL。
下 页
上 页
表明
返 回

## Slide 38
9.6 三种基本电路元件VCR的相量形式
1. 电阻元件VCR的相量形式
时域形式：
相量形式：
相量模型
uR(t)
i(t)
R
+
-
有效值关系
相位关系
R
+
-
UR
u
相量关系：
UR=RI
u=i
下 页
上 页
返 回

## Slide 39
瞬时功率
波形图及相量图
i
 t
o
uR
pR
u=i
URI
瞬时功率以2交变，始终大于零，表明电阻始终吸收功率
同相位
下 页
上 页
返 回

## Slide 40
时域形式：
相量形式：
相量模型
相量关系：
2. 电感元件VCR的相量形式
下 页
上 页
有效值关系： U=w L I
相位关系： u=i +90°
i(t)
uL(t)
L
+
-
j L
+
-
返 回

## Slide 41
功率
 t
i
o
uL
pL
2
瞬时功率以2交变，有正有负，一周期内刚好互相抵消，表明电感只储能不耗能。
i
波形图及相量图
电压超前电流900
下 页
上 页
返 回

## Slide 42
时域形式：
相量形式：
相量模型
iC(t)
u(t)
C
+
-
+
-
相量关系：
3. 电容元件VCR的相量形式
下 页
上 页
有效值关系： IC=w CU
相位关系： i=u+90°
返 回

## Slide 43
功率
 t
iC
o
u
pC
瞬时功率以2交变，有正有负，一周期内刚好互相抵消，表明电容只储能不耗能。
u
波形图及相量图
电流超前电压900
下 页
上 页
2
返 回

## Slide 44
电容：
电感：
电阻：

## Slide 45
1. 阻抗
正弦稳态情况下
Z
+
-
无源
线性
网络
+
-
阻抗模
阻抗角
欧姆定律的相量形式
下 页
上 页
返 回
9.7 VCR的相量形式的统一：阻抗和导纳的引入

## Slide 46
2.导纳
正弦稳态情况下
导纳模
导纳角
下 页
上 页
无源
线性
网络
+
-
Y
+
-
返 回
对同一二端网络:

## Slide 47
当无源网络内为单个元件时有：
下 页
上 页
R
+
-
返 回
L
+
-
C
+
-

## Slide 48
Z和Y 可以是实数，也可以是虚数。
表明
实数R和G分别为称为电阻和电导；
虚数jX 的 X 称为电抗，jB 的 B 称为电纳。
下 页
上 页
返 回

## Slide 49
感抗的性质
表示限制电流的能力；
感抗和频率成正比。
w
XL
相量表达式
XL=L=2fL，称为感抗，单位为 (欧姆)
BL=-1/ L =-1/2fL， 称为感纳，单位为 S
感抗和感纳
下 页
上 页
返 回

## Slide 50
XC=-1/w C， 称为容抗，单位为 (欧姆)
B C = w C， 称为容纳，单位为 S
容抗和频率成反比
0， |XC| 直流开路(隔直)
w  ，|XC|0 高频短路
w
|XC|
容抗与容纳
相量表达式
下 页
上 页
返 回

## Slide 51
例1
试判断下列表达式的正、误。
L
下 页
上 页
返 回

## Slide 52
9.8 相量模型的引入
电阻电路与正弦电流电路的分析比较：
下 页
上 页
返 回
相量模型就是把时域电路中的各用阻抗或导纳表示。
电感用 表示。电容用 表示

## Slide 53
引入相量法，电阻电路和正弦电流电路依据的电路定律是相似的。
下 页
上 页
结论
引入电路的相量模型，把列写时域微分方程转为直接列写相量形式的代数方程。
引入阻抗以后，可将电阻电路中讨论的所有网络定理和分析方法都推广应用于正弦稳态的相量分析中。直流（f =0)是一个特例。
返 回

## Slide 54
1. RLC串联电路
KVL：
下 页
上 页
L
C
R
u
uL
uC
i
+
-
+
-
+
-
+
-
uR
R
+
-
+
-
+
-
+
-
j L
返 回

## Slide 55
Z — 复阻抗；|Z| —复阻抗的模；z —阻抗角； R —电阻(阻抗的实部)；X—电抗(阻抗的虚部)。
转换关系：
或
R=|Z|cosz
X=|Z|sinz
阻抗三角形
|Z|
R
X
jz
下 页
上 页
返 回

## Slide 56
分析 R、L、C 串联电路得出：
（1）Z=R+j(wL-1/wC)=|Z|∠jz 为复数，称复阻抗
（2）wL > 1/wC ，X>0， j z>0，电路为感性，
电压超前电流。
下 页
上 页
相量图：一般选电流为参考向量，
z
UX
电压三角形
j Leq
R
+
-
+
-
+
-
等效电路
返 回

## Slide 57
（3）wL<1/wC， X<0， jz <0，电路为容性，
电压落后电流。
z
UX
等效电路
下 页
上 页
R
+
-
+
-
+
-
（4）wL=1/wC ，X=0， j z=0，电路为电阻性，
电压与电流同相。
R
+
-
+
-
等效电路
返 回

## Slide 58
例
已知：R=15, L=0.3mH, C=0.2F,
求 i, uR , uL , uC .
解
画出相量模型
下 页
上 页
L
C
R
u
uL
uC
i
+
-
+
-
+
-
+
-
uR
R
+
-
+
-
+
-
+
-
j L
返 回

## Slide 59
则
下 页
上 页
返 回

## Slide 60
下 页
上 页
UL=8.42>U=5，分电压大于总电压。
相量图
注意

-3.4°
返 回

## Slide 61
例
解
下 页
上 页
+
_
5W
uS
0.2F
i
相量模型
+
_
5W
-j5W
返 回

## Slide 62
例
解
下 页
上 页
j40W
jXL
30W
C
B
A
返 回

## Slide 63
2. RLC并联电路
由KCL：
下 页
上 页
i
L
C
R
u
iL
iC
+
-
iR
R
+
-
jL
返 回

## Slide 64
Y—复导纳；|Y| —复导纳的模；y—导纳角；
G —电导(导纳的实部)；B —电纳(导纳的虚部)；
转换关系：
或
G=|Y|cos y
B=|Y|sin y
导纳三角形
|Y|
G
B
 y
下 页
上 页
返 回

## Slide 65
（1）Y=G+j(wC-1/wL)=|Y|∠jy为复数，称复导纳；
（2）wC >1/wL，B>0，y>0，电路为容性，
电流超前电压。
相量图：选电压为参考向量，
y
分析 R、L、C 并联电路得出：
RLC并联电路会出现分电流大于总电流的现象
IB
下 页
上 页
注意
返 回

## Slide 66
（3）wC<1/wL，B<0，y<0，电路为感性，
电流落后电压；
y
等效电路
下 页
上 页
R
+
-
返 回

## Slide 67
（4）wC=1/wL，B=0，j y =0，电路为电阻性，
电流与电压同相。
等效电路
等效电路
下 页
上 页
j Leg
R
+
-
R
+
-
+
-
返 回

## Slide 68
例
解
相量模型
下 页
上 页
+
_
15W
u
4H
0.02F
i
j20W
-j10W
+
_
15W
返 回

## Slide 69
下 页
上 页
j20W
-j10W
+
_
15W
返 回

## Slide 70
例
画出电路的相量模型
求:各支路电流。
已知：
解
下 页
上 页
R2
+
_
L
i1
i2
i3
R1
C
u
Z1
Z2
R2
+
_
R1
返 回

## Slide 71
下 页
上 页
Z1
Z2
R2
+
_
R1
返 回

## Slide 72
下 页
上 页
Z1
Z2
R2
+
_
R1
返 回

## Slide 73
列写电路的回路电流方程和结点电压方程
例
解
+
_
R1
R2
R3
R4
回路方程
下 页
上 页
+
_
L
R1
R2
R3
R4
C
返 回
9.10 网孔分析法和其它应用

## Slide 74
结点方程
下 页
上 页
+
_
R1
R2
R3
R4
返 回

## Slide 75
方法1：电源变换
解
例
下 页
上 页
Z2
Z1Z3
Z
+
-
Z2
Z1
Z
Z3
返 回

## Slide 76
方法2：戴维宁等效变换
求开路电压：
求等效电阻：
下 页
上 页
Zeq
Z
+
-
+
-
Z2
Z1
Z3
返 回

## Slide 77
例
求图示电路的戴维宁等效电路。
解
下 页
上 页
+
_
j300
+
_
+
_
100
求开路电压：
j300
+
_
+
_
50
50
返 回

## Slide 78
求短路电流：
下 页
上 页
+
_
j300
+
_
+
_
100
+
_
100
返 回

## Slide 79
例
用叠加定理计算电流
解
下 页
上 页
Z2
Z1
Z3
+
-
Z2
Z1
Z3
返 回

## Slide 80
下 页
上 页
Z2
Z1
Z3
+
-
Z2
Z1
Z3
+
-
返 回

## Slide 81
已知平衡电桥 Z1=R1 , Z2=R2 , Z3=R3+jwL3。
求：Zx=Rx+jwLx。
平衡条件：Z1 Z3= Z2 Zx 得：
R1(R3+jwL3)=R2(Rx+jwLx)
∴ Rx=R1R3 /R2 , Lx=L3 R1/R2
例
解
|Z1|1 •|Z3|3 = |Z2|2 •|Zx|x
|Z1| |Z3| = |Z2| |Zx|
1 +3 = 2 +x
下 页
上 页
Z1
Z2
Zx
Z3

返 回

## Slide 82
已知：Z=10+j50W , Z1=400+j1000W。
例
解
下 页
上 页
Z
Z1
+
_
返 回

## Slide 83
已知：U=115V, U1=55.4V , U2=80V, R1=32W ,
f=50Hz。 求：线圈的电阻R2和电感L2 。
方法一、 画相量图分析。
例
解
下 页
上 页
R1
R2
L2
+
_
+
_
+
_
q2
q
返 回

## Slide 84
下 页
上 页
q2
q
返 回

## Slide 85
方法二、
其余步骤同解法一。
下 页
上 页
R1
R2
L2
+
_
+
_
+
_
返 回

## Slide 86
例
图示电路，
解
下 页
上 页
R1
R2
jXL
+
_
+
_
jXC
返 回

## Slide 87
例
求RL串联电路在正弦输入下的零状态响应。
解
应用三要素法：
用相量法求正弦稳态解
下 页
上 页
L
+
_
+
_
R
返 回

## Slide 88
t
i
o
直接进入稳定状态
下 页
上 页
过渡过程与接入时刻有关
注意
返 回

## Slide 89
出现瞬时电流大于稳态电流现象
t
i
o
下 页
上 页
返 回

## Slide 90
9.11 复阻抗和复导纳的等效互换
一般情况G1/R ，B1/X。若Z为感性，X>0，则 B<0，即仍为感性。
下 页
上 页
Z
R
jX
G
jB
Y
注意
返 回

## Slide 91
同样，若由Y变为Z，则有：
下 页
上 页
G
jB
Y
Z
R
jX
返 回

## Slide 92
例
RL串联电路如图，求在＝106rad/s时的等效并联电路。
解
RL串联电路的阻抗为：
下 页
上 页
0.06mH
50
R’
L’
返 回

## Slide 93
下 页
上 页
注意
一端口N0的阻抗或导纳是由其内部的参数、结构和正弦电源的频率决定的，在一般情况下，其每一部分都是频率的函数，随频率而变；
一端口N0中如不含受控源，则有
或
但有受控源时，可能会出现
或
其实部将为负值，其等效电路要设定受控源来表示实部；
返 回

## Slide 94
下 页
上 页
注意
一端口N0的两种参数Z和Y具有同等效用，彼此可以等效互换，其极坐标形式表示的互换条件为
返 回